Утверждаю

Генеральный директор

Рыжакова Л.А.

МКД  №  14  по ул. Димитрова

Отчет о работе

Управляющей организации за период с 01.01.2015 до 31.12.2015

по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и текущему ремонту

Техническая характеристика многоквартирного дома:

Год ввода в эксплуатацию: 1973., серия – 1-447с-37, квартир -70, этажей –5, стены – каменные, кирпичные, перекрытия-ж/б, кровля- шиферная,  подвал – технический ,чердачное помещение –вентилируемое,  лестничные клетки и  марши- 277 м2

I.  Управление.

1.1. Осуществлялась координация действий всех служб по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006г. № 491  ЖК РФ)

1.2. Технический контроль за выполнением работ по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного жилого дома:

- составление актов осмотров, дефектных ведомостей, планирование текущих ремонтов, составление отчетов, составление проектно-сметной документации, подготовка документации по капитальным ремонтам, оформление документации и координация действий по платным заявкам от населения, приемка выполненных работ;

1.3. Своевременное предоставление информации жителям по вопросам жилищно-коммунального обслуживания.

1.4. Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспечерского обслуживания, включая локализацию и устранение аварийных ситуаций (т. 51-1-33 и 8912-158-46-66): принято и выполнено  53 заявки;

1.5. Заключение договоров на предоставление иных услуг: договоров на вывоз и размещение  бытовых отходов, крупногабаритного мусора, очистка придомовой территории, обслуживание внутридомового газового оборудования.

1.6. Финансово-экономическая деятельность:

- организация сбора платежей за жилищные услуги, работа с банком, почтой,  (работают  касса и терминал);

- проведение работ по начислению платежей и льгот за жилищные услуги, ведение бухгалтерской, статистической, хозяйственно-финансовой документации с выполнением необходимых расчетов, ежемесячный учет показаний приборов учета электроэнергии, ХВС и ГВС и отопления, работа специалистов по взысканию задолженности по оплате за жилищные услуги.

1.7. Составление годового отчета о выполненных договорных обязательствах и плана на следующий год.

II. Содержание и техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома.

| п/п | Перечень работ и услуг, связанных с содержанием и техническим обслуживанием общего имущества многоквартирного дома | Ед. изм. | Кол- во | Периодич- ность |  | Факт выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведены осмотры с составлением актов: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Плановый технический осмотр общего имущества: конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудования, элементов благоустройства в том числе: | дом | 1 |  | 1 раз в год | Выполнено июнь |
|  | Крыши (несущие конструкции, кровельное покрытие, оголовки вентканалов, дефлектора, слуховые окна, внутренние водостоки) | м2 | 1238,3 |  | 2 раза в год | Выполнено декабрь |
|  | Фасады зданий (козырьки, балконы, крыльца) | м2 | 3088,8 |  | 2 раза в год | Выполнено декабрь |
|  | Внутренняя отделка | дом | 1 |  | 1 раз в год | выполнено |
|  | Лестницы, тамбуры, подвалы и проч. вспомогательные помещения | дом | 1 |  | 1 раз в год | выполнено |
|  | Внешние благоустройство дома (домовые знаки, доски объявлений, нумерация квартир, входы в подъезды, отмостки, тротуары, внутридворовые проезды) | дом | 1 |  | 1 раз в год | выполнено |
|  | Общедомовые системы ХВС, ГВС и канализации | м2 | 3623,8 |  | 2 раза в год | выполнено |
|  | Система центрального отопления | м2 | 3623,8 |  | 2 раза в год 1 раз в 2 месяца в отопительный период | выполнено |
|  | Электросети и оборудование | дом | 1 |  | 1 раз в квартал | Выполнено март,июнь,сентябрь,декабрь |
|  | Проверка работоспособности системы вентиляции с актированием | кв. |  |  | 1 раз в год | выполнено, сентябрь |
| 2.1.2 | Общий (весенний, осенний) осмотр | дом | 1 |  | 2 раза в год | выполнено май, октябрь |
| 2.1.3 | Внеплановый осмотр после ливней, ураганов, снегопадов и др. явлений стихийного характера | дом | 1 |  | по мере необходимости | выполнено |
|  | Частичные осмотры | дом | 1 |  | 1 раз в 10 дней | выполнено |
| 2.2 | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности (работа по информированию жителей о правилах пожарной безопасности) | дом | 1 |  | 1 раз в год | выполнено |
| 2.3 | Проведение работ в технических помещениях (подвал) по дератизации от грызунов | м² | 946,4 |  | 4 раза в год | выполнено февраль, июнь, сентябрь, ноябрь |
| 2.4 | Проведение работ в технических помещениях (подвал) по дезинсекции от насекомых | м² | 946,4 |  | 2 раза в год | выполнено апрель, август |
| 2.5 | Обеспечение температурно-влажностного режима в подвальных и технических помещениях | м² | 946,4 |  | весь год | выполнено |
| 2.6 | Санитарные работы по содержанию общего имущества: |  |  |  |  |  |
|  | Влажное подметание 5-ти этажей | м² | 277 |  | 1 раз в неделю | выполнено |
|  | Мытье лест. площадок и маршей 5-ти этажей | м² | 277 |  | 1 раз в неделю | выполнено |
|  | Уборка крылец | шт | 4 |  | Ежедневно кроме субботы и воскресенья | выполнено |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках, чистка урн | шт | 7 |  | Ежедневно, кроме субботы и воскресенья | выполнено |
| 2.7 | Содержание придомовой территории, включая уборку и др. работы по обеспечению санитарного состояния | м2 | 3435,9 |  | По мере необходимости | выполнено |
| 2.7.1 | Уборка придомовой территории в летний период: | м2 | 3435,9 |  |  | выполнено |
|  | подметание территории с усовершенствованным покрытием (тротуар, отмосток) | м² | 240 |  | 1 раз в 2 суток | выполнено |
|  | Уборка территории от мусора | м² | 3435,9 |  | Ежедневно, кроме субботы и воскресенья | выполнено |
|  | Сгребание листвы и скошенной травы | м² |  |  | 3 раза в сезон |  |
|  | Общегородская весенняя и осенняя уборки придомовой территории с вывозом мусора на полигон ТБО | м² | 3435,9 |  | май, сентябрь | выполнено |
| 2.7.2 | Уборка придомовой территории в зимний период: | м2 | 240 |  |  |  |
|  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | м² | 240 |  | по мере необходимости (1 раз в неделю) | выполнено |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной более 2 см | м² | 240 |  | по мере необходимости (1 раз в неделю) | выполнено |
|  | Подметание в дни без снегопада | м² | 240 |  | ежедневно | выполнено |
|  | Посыпка территории песком (в местах обледенения) | м² | 240 |  | по мере необходимости | выполнено |
|  | Очистка от уплотненного снега, наледи (крыльца, отмостки) | м² | 240 |  | 1 раз в месяц | выполнено |
| 2.8 | Организация сбора и вывоза ТБО от населения на полигон ТБО, в том числе сбор крупногабаритного мусора | дом | 1 |  | Ежедневно по мере накопления | выполнено |
| Техническое обслуживание общедомовых коммуникаций, технических устройств и конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания на сетях и оборудовании, относящемся к общему имуществу, установленном в соответствии с проектом (системы отопления, водоснабжения, канализации и энергоснабжения): |  |  |  | в соответствии с годовым планом и сезонной эксплуатацией | выполнено |
| 2.10 | Системы горячего и холодного водоснабжения | м2 | 3623,8 |  |  | выполнено |
|  | -контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водоразборной и регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов | шт | т/у |  | в течение года | выполнено |
|  | -проведение проверок, контроль работы клапанов, вентилей, задвижек | дом | 1 |  | в течении года | выполнено |
|  | -выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений общедомовых сантехнических систем |  |  |  | по мере поступления заявок | выполнено |
|  | с заменой вентилей, сгонов | шт | 11/4 |  |  | выполнено |
|  | муфт | шт | 2 |  |  |  |
|  | задвижек | шт | 1 |  |  |  |
|  | трубопроводов (канализационные стояки) | м/п | - |  |  |  |
|  | устранение протечек | пр | 3 |  |  |  |
| 2.10.1 | Проведение работ по наладке системы отопления | м² | 3623,8 |  | в течение года | выполнено |
|  | -консервация системы отопления | м² | 3623,8 |  | май | выполнено |
|  | -испытание системы отопления (промывка, опрессовка, гидравлическое испытание) | м² | 3623,8 |  | (паспорт готовности к отопительному сезону) | выполнено |
|  | -выполнена ревизия, ремонт и закрытие ИТП (тепловых узлов) | шт | 1 |  | 1 раз в год | выполнено |
|  | -пуск, регулировка, ликвидация воздушных пробок | м2 | 3623,8 |  | сентябрь | выполнено |
| 2.10.2 | Канализационная система | м2 | 3623,8 |  |  | выполнено |
|  | -осмотр ревизий, стояков, заделка свищей и трещин, герметизация стыков, прочистка и промывка | м² | 3623,8 |  | в течение года | выполнено |
| 2.10.3 | Электрические сети и оборудование: |  |  |  |  | выполнено |
|  | -планово-техническое обслуживание и ревизия вводных распределительных устройств, электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений, замена: |  | л/Кл подвал э/щ. |  | март,июнь,сентябрь,декабрь | выполнено |
|  | электроламп | шт | 62 |  | в течение года | выполнено |
|  | патроны, кабель | шт | 6/0 |  | в течение года | выполнено |
|  | Выключателей/ автоматы/предохранители/плафоны | шт | 4/0/0/5 |  | в течение года | выполнено |
| 2.10.4 | Строительные конструкции |  |  |  |  |  |
|  | -очистка кровли и козырьков от снега в местах скопления, от сосулек и наледи по периметрам | м² | 78 |  | по мере необходимости | выполнено |
|  | -очистка кровли, козырьков от мусора, листвы | м² | 30 |  | май-август | выполнено |
|  | -снятие и навеска пружин на входные, тамбурные двери | шт | 4 |  | май-сентябрь | выполнено |
|  | -закрытие окон, дверей, подвальных окон для обеспечения теплового контура в зимний период | шт | 20 |  | 1 раз в год | выполнено |
|  | -выполнен частичный ремонт входных, подвальных, тамбурных и чердачных дверей, оконных рам | шт | 2 |  | в течение года по мере необходимости | выполнено |
|  | -укрепление досок объявлений, выборочный ремонт | шт | - |  | 1 раз в год | выполнено |
|  | -поддержание номерных знаков в исправном состоянии | шт. | 2 |  | в течение года | выполнено |
|  | -поддерживание в исправном состоянии почтовых ящиков | секц. | 6 |  | в течение года | выполнено |
|  | -закрытие вспомогательных и технических помещений на замки: подвал, чердак, выхода на кровлю, окон | шт | 4 |  | в течение года | выполнено |
|  | выборочный ремонт малого оборудования и завоз песка в песочницу | шт. |  |  |  | выполнено |

III. Выполнен частичный текущий ремонт:

- Смена дверных блоков входа в подъезд № 1, 2, 3, 4 – 4 констр

- Устройство решетчатого забора без покраски – 936м2

- Смена сгонов на радиаторах - 2 сборки

- Смена светильников в МОП – 7 шт

- Ремонт контейнеров для ТБО с установкой крышек – 2шт

- Вывоз строительного мусора и КГМ – 20м3

- Вывоз ТБО

Работа, выполненная  управляющей компании  ООО  «Светлый город»  по управлению, содержанию и текущему ремонту в вашем многоквартирном  жилом доме, по ул. Димитрова, дом 14,  в  2015 году соответствует заключенным договорам с собственниками и нанимателями в полном объеме.

Отчёт принял:

Собственник  кв.

Отчет составил:                                                                        Д.Л. Агалаков